甲韵康跃 · 监测与预警系统

发放与安装说明

版本 1.0.3  ·  请先看这一份  ·  必须双击安装包安装

# 一、先看这个错误怎么处理

如果对方电脑弹出英文窗口：Could not load PyInstaller's embedded PKG archive，说明用的是上一份损坏的程序，或把安装包解压后直接双击了里面的 exe。

1. 点「确定」关掉错误窗口。

2. 删除桌面上的文件夹「甲韵康跃监测系统」（整个文件夹删掉）。

3. 如果开始菜单里有旧的「甲韵康跃监测系统」，先卸载。

4. 只用本发放包里的新「甲韵康跃监测系统安装包.exe」重新安装。

【注意】不要解压安装包，不要把 exe 单独拷到桌面运行。必须双击安装包，点下一步完成安装。

# 二、这个文件夹里有什么

| 文件 | 做什么 |
| --- | --- |
| 请先看-发放与安装说明.docx | 本文件 |
| 甲韵康跃监测系统安装包.exe | 双击安装（深蓝波形图标） |
| 甲韵康跃监测系统安装说明.docx | 安装向导补充说明 |
| 甲韵康跃监测系统操作手册.docx | 装好以后怎么用 |

【说明】发给对方时，把整个「甲韵康跃监测系统-发放包」文件夹一起拷走。

# 三、对方怎么正确安装

1. 关掉已经打开的监测窗口。

2. 进入本文件夹，双击「甲韵康跃监测系统安装包.exe」。图标是深蓝底、带发光波形。

3. 点「下一步」，安装位置不用改。

4. 勾选「创建桌面快捷方式」，点「安装」，再点「完成」。

5. 以后只从桌面快捷方式打开。

# 四、如果安装时提示拒绝访问 / ucrtbase.dll

1. 点「取消安装」，不要点跳过。

2. 关掉监测窗口。

3. 删除 C:\Users\对方用户名\AppData\Local\甲韵康跃监测系统（若存在）。

4. 重新双击本安装包。

# 五、装好以后怎么用

打开《甲韵康跃监测系统操作手册.docx》。手动输入：顶部填 μV，例如 320，点发送。串口：点「串口」，选 COM 口，波特率默认 9600，再连接。